| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-2 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  | rot |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Küche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Treppenhaus / Gang OG / EG / UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Treppenhaus / Gang OG / EG / UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-15 | Treppenhaus / Gang EG / UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-16 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-17 | Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-18 | Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-19 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-20 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-21 | WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-22 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-23 | Garage UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-24 | Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-25 | Gang EG Boden | Boden | Cushionvinyl |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-26 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-27 | Heizraum EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-28 | Heizraum EG Heizung | Flanschdichtingen | Heizung |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-29 | Heizraum EG Wand | Wand | Asbestummantellung |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-30 | Gang EG Wand | Wand | Elektotableau |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-31 | Tankraum EG Tank | Öltank | Dichtungen |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-32 | Fassade OG Wand | Fassade | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |