| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Gesamtes Haus DG- UG Fallrohr | VM-7 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Gang 2. OG Elektrotableau | VM-8 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | Dusche 1. OG Wand / Boden / Decke | VM-15 Plattenkleber Wand / Decke Boden |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | Grsamtes Haus UG- DG Beleuchtung | VM-17 LAP Beleuchtung |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Treppenhaus EG Elektrotableau | VM-21 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Gang EG Elektrotableau | VM-24 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Treppenhaus / Gang 1. UG Elektrotableau | VM-31 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-8 | Heizraum 1.UG Rohreinführung | VM-35 LAP Ummantelung Heizrohr |  |  |  | Asbest: |