| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer DG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-4 | Gesammtes Haus DG - UG Kamin | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer DG Gasofen |  | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-6 | Gesamtes DG DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-7 | Gesammtes Haus DG - UG Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Gesamtes Haus DG- UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | WC OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-11 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-12 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-13 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-14 | Gang OG Wand | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-15 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-16 | Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-17 | Küche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-18 | Küche OG Kachelofen | Kachelofen | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-19 | Wohnzimmer OG Gasofen | Gasofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-20 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-21 | Wekstatt EG Faserzement |  |  |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-22 | Wekstatt EG Gasofen | Gasofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-23 | Wekstatt EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-24 | Wekstatt EG Beleuchtung | Beleuchtung | LAP |  |  |  | Asbest | VB-10 |  |
| VM-25 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-26 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-27 | Scheune EG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-11 |  |
| VM-28 | Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-29 | Waschküche UG Türblätter | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-12 |  |
| VM-30 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-31 | Waschküche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-32 | Fassade EG- DG Wand | Fassade | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-33 | Fassade EG- DG Wand | Fassade | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-34 | Fassade EG- DG Wand | Fassade | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |