| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Küche  EG  Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-8 |  |
|  | Küche  EG  Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-9 |  |
|  | Küche  EG  Boden |  |  |  |  |  |  | MaP-10 |  |
|  | Räucherofen  Estrich  Wand |  |  |  |  |  |  | MaP-11 |  |
| **VM-1** | Küche  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Bad  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Bad  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | Bad  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | Bad  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-6** | Schlafzimmer  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-7** | Gang  OG  Kamin | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |