| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Treppenhaus / Gang 2. OG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Dusche / Waschküche DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Dusche / Waschküche DG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Dusche / Waschküche DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Sauna DG Sauna | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | Badezimmer 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Badezimmer 2. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | Badezimmer 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Dusche 2. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Dusche 2. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Gang 2. OG Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-12 | Dusche 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Treppenhaus / Gang 2. OG - 1. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Schlafzimmer 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Wohnzimmer 2. OG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre /LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-16 | Schlafzimmer 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-17 | Wohnzimmer 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-18 | Gesammtes 2. OG 2. OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-19 | Küche 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-20 | Küche 2. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-21 | Wintergarten 2. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-22 | Wintergarten 2. OG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre / LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-23 | Wintergarten 2. OG Nachtspeicherofen | Nachtspeicherofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |