| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Treppenhaus / Gang  2. OG - DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Dusche / Waschküche  DG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Dusche / Waschküche  DG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | Dusche / Waschküche  DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | Sauna  DG  Sauna | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-6** | Badezimmer  2. OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-7** | Badezimmer  2. OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-8** | Badezimmer  2. OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-9** | Dusche  2. OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-10** | Dusche  2. OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-11** | Gang  2. OG  Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-12** | Dusche  2. OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-13** | Treppenhaus / Gang  2. OG - 1. OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-14** | Schlafzimmer  2. OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-15** | Wohnzimmer  2. OG  Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre /LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-16** | Schlafzimmer  2. OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-17** | Wohnzimmer  2. OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-18** | Gesammtes 2. OG  2. OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-19** | Küche  2. OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-20** | Küche  2. OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-21** | Wintergarten  2. OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-22** | Wintergarten  2. OG  Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre / LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-23** | Wintergarten  2. OG  Nachtspeicherofen | Nachtspeicherofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |