| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | WC/ Dusche / Küche DG Wand | Wand | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | WC/ Dusche / Küche DG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Küche DG Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Dach DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-6 | gesamtes Haus DG - UG Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | gesamtes Haus DG - UG Fensterkitt | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-8 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Wohnzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-10 | Gang OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-11 | Gang OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-12 | Gang OG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-13 | Bad / WC OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-14 | Bad / WC OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-15 | Bad / WC / Küche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-16 | Bad / Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-17 | Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-18 | Küche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-19 | gesamtes Haus DG - UG Nachspeicherofen | Nachtspeicherofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-20 | Büro / Schlaszimmer OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-21 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-22 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-23 | Küche / WC / Wohnzimner EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-24 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-25 | Küche EG Decke | Decke | Kork |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-26 | Küche / WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-27 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-28 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-29 | alle Zimmer / Gang EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  | Belag unter Teppich | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-30 | Treppenhaus DG - UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-31 | Treppenhaus DG - UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-32 | Gang UG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-33 | Keller UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-34 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-35 | Waschküche UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-36 | Waschküche UG Eternittrog | Waschbecken | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-37 | Waschküche UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-38 | Fassade DG- UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-39 | Dachgaube DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |