| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Visuelle Einstufung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VB-1 | Schlafzimmer DG Wand | VM-2 Faserzement Wand |  |  |  | Asbest: |
| VB-2 | Dach DG Unterdach | VM-5 Faserzement Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| VB-3 | gesamtes Haus DG - UG Fensterkitt | VM-7 Fensterkitt Fensterflügel |  |  |  | Asbest: |
| VB-4 | gesamtes Haus DG - UG Nachspeicherofen | VM-19 LAP Nachtspeicherofen |  |  |  | Asbest: |
| VB-5 | Keller UG Elektrotableau | VM-33 LAP Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| VB-6 | Waschküche UG Eternittrog | VM-36 Faserzement Waschbecken |  |  |  | Asbest: |
| VB-7 | Waschküche UG Fallrohr | VM-37 Faserzement Fallrohr |  |  |  | Asbest: |