| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Estrich  dG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-2** | Gang  DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-3** | Gesamtes Haus  DG - UG  Kamin | Kamin | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-4** | Schlafzimmer  DG  Wand / Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-5** | Gang / Treppenhaus  DG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-6** | WC  DG  Wand / Decke | Decke / Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-7** | WC  DG  Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-8** | Gang / Treppenhaus  DG - UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-9** | Gang / Treppenhaus  DG - UG  Wand | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-10** | Küche / Reduit  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-11** | Küche  OG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-12** | Küche / Reduit  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-13** | Küche / Reduit  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-14** | Reduit  OG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-15** | Bad / WC  OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-16** | Bad / WC  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-17** | Bad / WC  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-18** | Bad / WC  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-19** | Gesamtes Haus  DG - UG  Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-20** | Gesamtes Haus  DG - UG  Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-21** | Gang / Treppenhaus  OG -EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-22** | Gang  OG  Lavabo | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-23** | Wohnzimmer  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-24** | Wohnzimmer  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| **VM-25** | Schlafzimmer  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| **VM-26** | Schlafzimmer  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| **VM-27** | Gang  EG  Nachtspeicherofen | Nachtspeicherofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-28** | Gang / Treppenhaus  EG - OG  Wand | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| **VM-29** | Labor / WC  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| **VM-30** | Labor / WC  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| **VM-31** | Labor / WC  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| **VM-32** | Labor  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| **VM-33** | alle Schlafzimmer  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| **VM-34** | alle Schlafzimmer  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| **VM-35** | Schlafzimmer  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| **VM-36** | Schlafzimmer  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| **VM-37** | Pausenraum  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| **VM-38** | Waschküche  UG  Waschtrog | Waschtrog | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-39** | Gesamtes Haus  DG - UG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-40** | Waschküche / Garage  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| **VM-41** | Waschküche  UG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| **VM-42** | Waschküche / Garage  UG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| **VM-43** | Heizraum  UG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| **VM-44** | Heizraum  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| **VM-45** | Heizraum  UG  Holzofen | Holzofen | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| **VM-46** | Fassade  EG - DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| **VM-47** | Sockelputz  EG  Wand | Sockel | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |