| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Gesamtes Haus  DG- UG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-2** | Gang  UG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-3** | Sauna  UG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-4** | Sauna  UG  Rohrummantellung | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-5** | Waschküche  UG  Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-6** | Waschküche  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-7** | Treppenhaus / Gang  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-8** | Alle Wände  EG - DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-9** | Küche  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-10** | Gesammtes EG  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-11** | Gesamtes Haus  DG- UG  Kamin | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-12** | Estrich  DG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-13** | WC  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-14** | Küche  EG  Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-15** | Bad  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-16** | Bad / WC / Küche  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| **VM-17** | Gang  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-18** | Fassade  UG - DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |