| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gesamtes Haus DG- UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Sauna UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Sauna UG Rohrummantellung | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Waschküche UG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Treppenhaus / Gang UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Alle Wände EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-9 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-10 | Gesammtes EG EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-11 | Gesamtes Haus DG- UG Kamin | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-12 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-13 | WC EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-14 | Küche EG Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-15 | Bad EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-16 | Bad / WC / Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-17 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-18 | Fassade UG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |