| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Gesamtes Haus  DG- UG  Fallrohr | VM-1  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Gang  UG  Elektrotableau | VM-2  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | Alle Wände  EG - DG  Wand | VM-8  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | Gesammtes EG  EG  Decke | VM-10  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | Estrich  DG  Unterdach | VM-12  Faserzement  Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| **VB-6** | Bad / WC / Küche  EG  Wand | VM-16  Plattenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |