## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | Klebstoffe | Boden |  | alle Schlafzimmer | DG | Boden |  |  | 30.10.2025 - 12:44 |  |  |  | alle Schlafzimmer -DG -Boden _MaP-1_25-10-30.jpg | alle Schlafzimmer -DG -Boden _MaP-1_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-2 | Einzelprobe | VM-3 | Fensterkitt | Fensterflügel |  | Gesamtes Haus | DG - UG | Fensterflügel |  |  | 30.10.2025 - 12:50 |  |  |  | Gesamtes Haus -DG - UG -Fenster..._MaP-2_25-10-30.jpg | Gesamtes Haus -DG - UG -Fenster..._MaP-2_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-3 | Einzelprobe | VM-4 | Klebstoffe | Boden |  | Treppenhaus / Gang | DG - UG | Boden |  |  | 30.10.2025 - 12:52 |  |  |  | Treppenhaus - Gang -DG - UG -Boden _MaP-3_25-10-30.jpg | Treppenhaus - Gang -DG - UG -Boden _MaP-3_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-4 | Einzelprobe | VM-6 | Putz | Wand |  | Grosser Estrich | DG | Wand |  |  | 30.10.2025 - 12:56 |  |  |  | Grosser Estrich -DG -Wand _MaP-4_25-10-30.jpg | Grosser Estrich -DG -Wand _MaP-4_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-5 | Einzelprobe | VM-7 | Cushio Vinyl | Wand |  | Bad | OG | Wand |  |  | 30.10.2025 - 12:59 |  |  |  | Bad -OG -Wand _MaP-5_25-10-30.jpg | Bad -OG -Wand _MaP-5_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-6 | Einzelprobe | VM-8 | Cushio Vinyl | Boden |  | Bad | OG | Boden |  |  | 30.10.2025 - 12:59 |  |  |  | Bad -OG -Boden _MaP-6_25-10-30.jpg | Bad -OG -Boden _MaP-6_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-7 | Einzelprobe | VM-9 | Plattenkleber | Wand |  | Lavabo Raum | OG | Wand |  |  | 30.10.2025 - 13:02 |  |  |  | Lavabo Raum -OG -Wand _MaP-7_25-10-30.jpg | Lavabo Raum -OG -Wand _MaP-7_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-8 | Einzelprobe | VM-10 | Cushio Vinyl | Boden |  | Lavabo Raum / Esszimmer | OG | Boden |  |  | 30.10.2025 - 13:06 |  |  |  | Lavabo Raum - Ess...-OG -Boden _MaP-8_25-10-30.jpg | Lavabo Raum - Ess...-OG -Boden _MaP-8_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-9 | Einzelprobe | VM-11 | Putz | Decke |  | Schlafzimmer | OG | Decke |  |  | 30.10.2025 - 13:08 |  |  |  | Schlafzimmer -OG -Decke _MaP-9_25-10-30.jpg | Schlafzimmer -OG -Decke _MaP-9_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-10 | Einzelprobe | VM-12 | Plattenkleber | Boden |  | Küche | OG | Boden |  |  | 30.10.2025 - 13:12 |  |  |  | Küche -OG -Boden _MaP-10_25-10-30.jpg | Küche -OG -Boden _MaP-10_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-11 | Einzelprobe | VM-13 | Putz | Wand |  | Küche | OG | Wand |  |  | 30.10.2025 - 13:13 |  |  |  | Küche -OG -Wand _MaP-11_25-10-30.jpg | Küche -OG -Wand _MaP-11_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-12 | Einzelprobe | VM-14 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | OG | Wand |  |  | 30.10.2025 - 13:14 |  |  |  | Küche -OG -Wand _MaP-12_25-10-30.jpg | Küche -OG -Wand _MaP-12_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-13 | Einzelprobe | VM-15 | Putz | Decke |  | Küche | OG | Decke |  |  | 30.10.2025 - 13:14 |  |  |  | Küche -OG -Decke _MaP-13_25-10-30.jpg | Küche -OG -Decke _MaP-13_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-14 | Einzelprobe | VM-16 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer | OG | Wand |  |  | 30.10.2025 - 13:19 |  |  |  | Wohnzimmer -OG -Wand _MaP-14_25-10-30.jpg | Wohnzimmer -OG -Wand _MaP-14_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-15 | Einzelprobe | VM-17 | Putz | Decke |  | Wohnzimmer | OG | Decke |  |  | 30.10.2025 - 13:20 |  |  |  | Wohnzimmer -OG -Decke _MaP-15_25-10-30.jpg | Wohnzimmer -OG -Decke _MaP-15_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-16 | Einzelprobe | VM-18 | Faserzement | Wand |  | Fassade | DG - UG | Wand |  |  | 30.10.2025 - 13:27 |  |  |  | Fassade -DG - UG -Wand _MaP-16_25-10-30.jpg | Fassade -DG - UG -Wand _MaP-16_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-17 | Einzelprobe | VM-19 | Faserzement | Wand |  | Balkon | DG | Geländer |  |  | 30.10.2025 - 13:28 |  |  |  | Balkon -DG -Geländer _MaP-17_25-10-30.jpg | Balkon -DG -Geländer _MaP-17_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-18 | Einzelprobe | VM-20 | Abdichtungsbahn | Boden |  | Balkon | DG | Boden |  |  | 30.10.2025 - 13:28 |  |  |  | Balkon -DG -Boden _MaP-18_25-10-30.jpg | Balkon -DG -Boden _MaP-18_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-19 | Einzelprobe | VM-21 | Putz | Wand |  | Fassade | DG - UG | Wand |  |  | 30.10.2025 - 13:31 |  |  |  | Fassade -DG - UG -Wand _MaP-19_25-10-30.jpg | Fassade -DG - UG -Wand _MaP-19_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-20 | Einzelprobe | VM-22 | Putz | Wand |  | Waschküche | UG | Wand |  |  | 30.10.2025 - 13:50 |  |  |  | Waschküche -UG -Wand _MaP-20_25-10-30.jpg | Waschküche -UG -Wand _MaP-20_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-21 | Einzelprobe | VM-23 | Putz | Decke |  | Waschküche | UG | Decke |  |  | 30.10.2025 - 13:50 |  |  |  | Waschküche -UG -Decke _MaP-21_25-10-30.jpg | Waschküche -UG -Decke _MaP-21_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-22 | Einzelprobe | VM-25 | Putz | Decke |  | Dusche | EG | Decke |  |  | 30.10.2025 - 13:58 |  |  |  | Dusche-EG -Decke _MaP-22_25-10-30.jpg | Dusche-EG -Decke _MaP-22_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-23 | Einzelprobe | VM-26 | Cushio Vinyl | Wand |  | Dusche | EG | Wand |  |  | 30.10.2025 - 13:58 |  |  |  | Dusche-EG -Wand _MaP-23_25-10-30.jpg | Dusche-EG -Wand _MaP-23_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-24 | Einzelprobe | VM-27 | Plattenkleber | Boden |  | Gang / Dusche | EG | Boden |  |  | 30.10.2025 - 14:01 |  |  |  | Gang - Dusche -EG -Boden _MaP-24_25-10-30.jpg | Gang - Dusche -EG -Boden _MaP-24_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-25 | Einzelprobe | VM-28 | Putz | Wand |  | Gang | EG | Wand |  |  | 30.10.2025 - 14:03 |  |  |  | Gang -EG -Wand _MaP-25_25-10-30.jpg | Gang -EG -Wand _MaP-25_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-26 | Einzelprobe | VM-29 | Putz | Decke |  | Gang | EG | Decke |  |  | 30.10.2025 - 14:03 |  |  |  | Gang -EG -Decke _MaP-26_25-10-30.jpg | Gang -EG -Decke _MaP-26_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-27 | Einzelprobe | VM-30 | Cushio Vinyl | Boden |  | Küche | EG | Boden |  |  | 30.10.2025 - 14:06 |  |  |  | Küche -EG -Boden _MaP-27_25-10-30.jpg | Küche -EG -Boden _MaP-27_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-28 | Einzelprobe | VM-31 | Plattenkleber | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 30.10.2025 - 14:07 |  |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-28_25-10-30.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-28_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-29 | Einzelprobe | VM-32 | Putz | Decke |  | Küche | EG | Decke |  |  | 30.10.2025 - 14:07 |  |  |  | Küche -EG -Decke _MaP-29_25-10-30.jpg | Küche -EG -Decke _MaP-29_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-30 | Einzelprobe | VM-33 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Gang | EG | Boden |  |  | 30.10.2025 - 14:11 |  |  |  | Gang -EG -Boden _MaP-30_25-10-30.jpg | Gang -EG -Boden _MaP-30_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-31 | Einzelprobe | VM-34 | Putz | Wand |  | Garage | EG | Wand |  |  | 30.10.2025 - 14:23 |  |  |  | Garage -EG -Wand _MaP-31_25-10-30.jpg | Garage -EG -Wand _MaP-31_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-32 | Einzelprobe | VM-35 | Putz | Decke |  | Garage | EG | Decke |  |  | 30.10.2025 - 14:23 |  |  |  | Garage -EG -Decke _MaP-32_25-10-30.jpg | Garage -EG -Decke _MaP-32_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
VB-1 | Visueller Befund | VM-2 | Faserzement | Unterdach |  | Estrich | DG | Unterdach |  |  | 30.10.2025 - 12:48 |  |  |  | Estrich -DG -Unterdach _VB-1_25-10-30.jpg | Estrich -DG -Unterdach _VB-1_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-2 | Visueller Befund | VM-5 | Faserzement | Fallrohr |  | Gesamtes Haus | DG - UG | Fallrohr |  |  | 30.10.2025 - 12:54 |  |  |  | Gesamtes Haus -DG - UG -Fallrohr _VB-2_25-10-30.jpg | Gesamtes Haus -DG - UG -Fallrohr _VB-2_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-3 | Visueller Befund | VM-24 | Putz | Decke |  | gesamter Keller | UG | Decke |  |  | 30.10.2025 - 13:52 |  |  |  | gesamter Keller -UG -Decke _VB-3_25-10-30.jpg | gesamter Keller -UG -Decke _VB-3_detail_25-10-30.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt