| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | alle Schlafzimmer  DG  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Estrich  DG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-3** | Gesamtes Haus  DG - UG  Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-4** | Treppenhaus / Gang  DG - UG  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-5** | Gesamtes Haus  DG - UG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-6** | Grosser Estrich  DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-7** | Bad  OG  Wand | Wand | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-8** | Bad  OG  Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-9** | Lavabo Raum  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-10** | Lavabo Raum / Esszimmer  OG  Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-11** | Schlafzimmer  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-12** | Küche  OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-13** | Küche  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-14** | Küche  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-15** | Küche  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-16** | Wohnzimmer  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-17** | Wohnzimmer  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-18** | Fassade  DG - UG  Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-19** | Balkon  DG  Geländer | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-20** | Balkon  DG  Boden | Boden | Abdichtungsbahn |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-21** | Fassade  DG - UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-22** | Waschküche  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-23** | Waschküche  UG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-24** | gesamter Keller  UG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-25** | Dusche  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| **VM-26** | Dusche  EG  Wand | Wand | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| **VM-27** | Gang / Dusche  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| **VM-28** | Gang  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| **VM-29** | Gang  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| **VM-30** | Küche  EG  Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| **VM-31** | Küche  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| **VM-32** | Küche  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| **VM-33** | Gang  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| **VM-34** | Garage  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| **VM-35** | Garage  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |