| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | alle Schlafzimmer DG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | Gesamtes Haus DG - UG Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Treppenhaus / Gang DG - UG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Gesamtes Haus DG - UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-6 | Grosser Estrich DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | Bad OG Wand | Wand | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Bad OG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Lavabo Raum OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Lavabo Raum / Esszimmer OG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Küche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Küche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Wohnzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-18 | Fassade DG - UG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-19 | Balkon DG Geländer | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-20 | Balkon DG Boden | Boden | Abdichtungsbahn |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-21 | Fassade DG - UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-22 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-23 | Waschküche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-24 | gesamter Keller UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-25 | Dusche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-26 | Dusche EG Wand | Wand | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-27 | Gang / Dusche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-28 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-29 | Gang EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-30 | Küche EG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-31 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-32 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-33 | Gang EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-34 | Garage EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-35 | Garage EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |