| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Estrich  DG  Anschlagkitt | Türrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Estrich  DG  Boden | Boden | Abdichtungsbahn |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Estrich  DG  Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | Estrich  DG  Dachgauben | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | Estrich  DG  Dachstuhl | Dachstuhl | Holzschutzmittel |  |  |  | Holzschutzmittel | MaP-5 |  |
| **VM-6** | Estrich  DG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-7** | Estrich  DG  Boden | Bodendämmung | EPS |  |  |  | FCKW | VB-2 |  |
| **VM-8** | Estrich  DG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |