| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Anschlagkitt  Türrahmen |  | MaP-1 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-2** | Abdichtungsbahn  Boden |  | MaP-2 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-3** | Faserzement  Wand |  | MaP-3 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-4** | Faserzement  Wand |  | MaP-4 | Quantität: | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-5** | Holzschutzmittel  Dachstuhl |  | MaP-5 | Quantität: | Holzschutzmittel: Nicht eingestuft |
| **VM-6** | Faserzement  Fallrohr |  | VB-1 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |
| **VM-7** | EPS  Bodendämmung |  | VB-2 | Quantität: | FCKW: Widerlegt |
| **VM-8** | Faserzement  Unterdach |  | VB-3 | Quantität: | Asbest: Widerlegt |