| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Estrich  DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Estrich  DG / 3. OG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Waschküche  3. OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | Waschküche  3. OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | Gesamtes Haus  DG- UG  Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-6** | Gesamtes Haus  DG- UG  Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-7** | Gesamtes Haus  DG- UG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-8** | Gang  2. OG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-9** | Schlafzimmer  2.OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-10** | Schlafzimmer  2.OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-11** | Dusche  1. OG  Wand | Wand | (elastische) Wandbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-12** | Treppenhaus / Gang  1. OG - EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-13** | Treppenhaus / Gang  1. OG - EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-14** | Küche  1. OG  Wand | Wand | (elastische) Wandbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-15** | Dusche  1. OG  Wand / Boden / Decke | Wand / Decke Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-16** | Küche  1. OG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-17** | Grsamtes Haus  UG- DG  Beleuchtung | Beleuchtung | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-18** | Küche - WC  1. OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-19** | Küche  1. OG  Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-20** | WC / Gang  1. OG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-21** | Treppenhaus  EG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-22** | Gang  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-23** | Gang  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-24** | Gang  EG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| **VM-25** | Gang / Büro / Treppenhaus / Saloon  EG- UG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-26** | Büro  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-27** | Gang  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-28** | Gang  UG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| **VM-29** | Saloon  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| **VM-30** | Treppenhaus / Gang / Heizraum  1. UG  Bandagen | Ummantelung Rohre | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| **VM-31** | Treppenhaus / Gang  1. UG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| **VM-32** | Treppenhaus / Gang / Heizraum  1. UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| **VM-33** | Heizraum  1.UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| **VM-34** | Heizraum  1.UG  Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| **VM-35** | Heizraum  1.UG  Rohreinführung | Ummantelung Heizrohr | LAP |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| **VM-36** | Fassade vorne  EG- DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| **VM-37** | Fassade hinten  EG - DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |