| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Estrich DG / 3. OG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Waschküche 3. OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Waschküche 3. OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Gesamtes Haus DG- UG Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Gesamtes Haus DG- UG Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Gesamtes Haus DG- UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-8 | Gang 2. OG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-9 | Schlafzimmer 2.OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Schlafzimmer 2.OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Dusche 1. OG Wand | Wand | (elastische) Wandbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Treppenhaus / Gang 1. OG - EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Treppenhaus / Gang 1. OG - EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Küche 1. OG Wand | Wand | (elastische) Wandbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Dusche 1. OG Wand / Boden / Decke | Wand / Decke Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-16 | Küche 1. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-17 | Grsamtes Haus UG- DG Beleuchtung | Beleuchtung | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-18 | Küche - WC 1. OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-19 | Küche 1. OG Decke | Decke | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-20 | WC / Gang 1. OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-21 | Treppenhaus EG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-22 | Gang EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-23 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-24 | Gang EG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-25 | Gang / Büro / Treppenhaus / Saloon EG- UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-26 | Büro EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-27 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-28 | Gang UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-29 | Saloon UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-30 | Treppenhaus / Gang / Heizraum 1. UG Bandagen | Ummantelung Rohre | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-31 | Treppenhaus / Gang 1. UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-32 | Treppenhaus / Gang / Heizraum 1. UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-33 | Heizraum 1.UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-34 | Heizraum 1.UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-35 | Heizraum 1.UG Rohreinführung | Ummantelung Heizrohr | LAP |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-36 | Fassade vorne EG- DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-37 | Fassade hinten EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |