| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Gesamtes Haus  DG- UG  Fallrohr | VM-7  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Gang  2. OG  Elektrotableau | VM-8  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | Dusche  1. OG  Wand / Boden / Decke | VM-15  Plattenkleber  Wand / Decke Boden |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | Grsamtes Haus  UG- DG  Beleuchtung | VM-17  LAP  Beleuchtung |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | Treppenhaus  EG  Elektrotableau | VM-21  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-6** | Gang  EG  Elektrotableau | VM-24  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-7** | Treppenhaus / Gang  1. UG  Elektrotableau | VM-31  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-8** | Heizraum  1.UG  Rohreinführung | VM-35  LAP  Ummantelung Heizrohr |  |  |  | Asbest: |