| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Wohnzimmer 3. OG Wand | VM-1 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Wohnzimmer 3. OG Cheminée | VM-2 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Wohnzimmer 3. OG Cheminée | VM-3 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Küche 3. OG Wand | VM-5 Putz Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Küche 3. OG Boden | VM-6 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Küche 3. OG Decke | VM-7 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Bad 3. OG Wand | VM-8 Plattenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Bad 3. OG Boden | VM-9 Plattenkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Bad 3. OG Decke | VM-10 Putz Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Gang / Schlafzimmer 3. OG Boden | VM-11 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Schlafzimmer 3. OG Boden | VM-12 Klebstoffe Boden |  |  |  | Asbest: |