| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Ergebnis Analytik** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MaP-1** | WC/ Dusche / Küche  DG  Wand | VM-1  Cushio Vinyl  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-2** | WC/ Dusche / Küche  DG  Boden | VM-3  Cushio Vinyl  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-3** | Küche  DG  Decke | VM-4  Faserzement  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-4** | gesamtes Haus  DG - UG  Anschlagkitt | VM-6  Anschlagkitt  Fensterrahmen |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-5** | Wohnzimmer  OG  Wand | VM-8  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-6** | Wohnzimmer  OG  Decke | VM-9  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-7** | Gang  OG  Wand | VM-10  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-8** | Gang  OG  Decke | VM-11  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-9** | Gang  OG  Boden | VM-12  Cushio Vinyl  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-10** | Bad / WC  OG  Wand | VM-13  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-11** | Bad / WC  OG  Decke | VM-14  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-12** | Bad / WC / Küche  OG Boden | VM-15  Plattenkleber  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-13** | Bad / Küche  OG  Wand | VM-16  Plattenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-14** | Küche  OG  Wand | VM-17  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-15** | Küche  OG  Decke | VM-18  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-16** | Büro / Schlaszimmer  OG  Boden | VM-20  (elastische) Bodenbeläge  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-17** | Schlafzimmer  OG  Wand | VM-21  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-18** | Schlafzimmer  OG  Decke | VM-22  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-19** | Küche / WC / Wohnzimner  EG  Wand | VM-23  Plattenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-20** | Küche  EG  Decke | VM-24  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-21** | Küche  EG  Decke | VM-25  Kork  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-22** | Küche / WC  EG  Boden | VM-26  Plattenkleber  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-23** | Wohnzimmer  EG  Wand | VM-27  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-24** | Wohnzimmer  EG  Decke | VM-28  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-25** | alle Zimmer / Gang  EG  Boden | VM-29  (elastische) Bodenbeläge  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-26** | Treppenhaus  DG - UG  Wand | VM-30  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-27** | Treppenhaus  DG - UG  Decke | VM-31  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-28** | Gang  UG  Boden | VM-32  Cushio Vinyl  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-29** | Heizraum  UG  Wand | VM-34  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-30** | Waschküche  UG  Boden | VM-35  Plattenkleber  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-31** | Fassade  DG- UG  Wand | VM-38  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **MaP-32** | Dachgaube  DG  Wand | VM-39  Faserzement  Wand |  |  |  | Asbest: |