| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Schlafzimmer  DG  Wand | VM-2  Faserzement  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Dach  DG  Unterdach | VM-5  Faserzement  Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | gesamtes Haus  DG - UG  Fensterkitt | VM-7  Fensterkitt  Fensterflügel |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | gesamtes Haus  DG - UG  Nachspeicherofen | VM-19  LAP  Nachtspeicherofen |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | Keller  UG  Elektrotableau | VM-33  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-6** | Waschküche  UG  Eternittrog | VM-36  Faserzement  Waschbecken |  |  |  | Asbest: |
| **VB-7** | Waschküche  UG  Fallrohr | VM-37  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |