| Bezeichnung | Fundort | Verdachtsmoment | Bemerkung | Überblick | Detail | Ergebnis Analytik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaP-1 | Untergeschoss Waschküche Wand | VM-1 Putze Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-2 | Untergeschoss WC Wand | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-3 | Untergeschoss Treppe Wand | VM-5 Putze Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-4 | Erdgeschoss WC Boden, Wand | VM-8 Fliesenklener Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-5 | Erdgeschoss Gang Sockel | VM-9 Fliesenkleber Sockelleiste |  |  |  | Asbest: |
| MaP-6 | Erdgeschoss WC Boden, Wand | VM-8 Fliesenklener Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-7 | Erdgeschoss Zimmer Wand | VM-5 Putze Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-8 | Erdgeschoss Zimmer Decke | VM-10 Putze Decke |  |  |  | Asbest: |
| MaP-9 | Erdgeschoss Zimmer Boden | VM-8 Fliesenklener Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-10 | Erdgeschoss Zimmer | VM-11 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-11 | Erdgeschoss WC Boden, Wand | VM-8 Fliesenklener Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-12 | Erdgeschoss WC Boden, Wand | VM-8 Fliesenklener Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-13 | Erdgeschoss Dusche Wand | VM-4 Fliesenkleber Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-14 | Erdgeschoss Zimmer Wand | VM-5 Putze Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-15 | Erdgeschoss Zimmer Decke | VM-1 Putze Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-16 | Erdgeschoss Zimmer Decke | VM-12 Korkisolation Kork Dämmung |  |  |  | Asbest: |
| MaP-17 | Erdgeschoss Zimmer Decke | VM-13 Korkdämmung Kork |  |  |  | PAK: |
| MaP-20 | Dachgeschoss Gang Treppe Sockel | VM-15 Fliesenkleber Sockel |  |  |  | Asbest: |
| MaP-21 | Dachgeschoss WC Boden | VM-8 Fliesenklener Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-22 | Dachgeschoss Zimmer Wand | VM-5 Putze Wand |  |  |  | Asbest: |
| MaP-23 | Dachgeschoss Zimmer Boden | VM-11 Teppichkleber Boden |  |  |  | Asbest: |
| MaP-24 | Fassade UG Wand | VM-16 Faserzement Fassadenplatten |  |  |  | Asbest: |
| MaP-25 | Fassade UG Wand | VM-16 Faserzement Fassadenplatten |  |  |  | Asbest: |
| MaP-26 | Fassade UG Wand | VM-5 Putze Wand |  |  |  | Asbest: |