| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Untergeschoss  Tankraum  Flanschendichtung |  |  |  |  |  |  | VB-5 |  |
| **VM-1** | Untergeschoss  Waschküche  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-1** | Erdgeschoss  Zimmer  Decke | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-2** | Untergeschoss  Waschküche | Leitung | Fallrohr |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-3** | Untergeschoss  Waschküche  Türe | Brandschutztür | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-4** | Untergeschoss  WC  Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-4** | Erdgeschoss  Dusche  Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-5** | Untergeschoss  Treppe  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-5** | Erdgeschoss  Zimmer  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-5** | Erdgeschoss  Zimmer  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-5** | Dachgeschoss  Zimmer  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| **VM-5** | Fassade  UG  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| **VM-6** | Untergeschoss  Heizraum  Wand | inkl.Holzrahmen | Elektrokasten |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-7** | Untergeschoss  Heizraum | Flanschendichtung | Heizbrenner |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-8** | Erdgeschoss  WC  Boden, Wand | Boden | Fliesenklener |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-8** | Erdgeschoss  WC  Boden, Wand | Boden | Fliesenklener |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-8** | Erdgeschoss  Zimmer  Boden | Boden | Fliesenklener |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-8** | Erdgeschoss  WC  Boden, Wand | Boden | Fliesenklener |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-8** | Erdgeschoss  WC  Boden, Wand | Boden | Fliesenklener |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-8** | Dachgeschoss  WC  Boden | Boden | Fliesenklener |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-9** | Erdgeschoss  Gang  Sockel | Sockelleiste | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-10** | Erdgeschoss  Zimmer  Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-11** | Erdgeschoss  Zimmer | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-11** | Dachgeschoss  Zimmer  Boden | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| **VM-12** | Erdgeschoss  Zimmer  Decke | Kork | Korkisolation |  | Dämmung |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-13** | Erdgeschoss  Zimmer  Decke | Kork | Korkdämmung |  |  |  | PAK | MaP-17 |  |
| **VM-14** | Erdgeschoss  Zimmer  Wand | Chemine | Brandschutztüren, -tore |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| **VM-15** | Dachgeschoss  Gang Treppe  Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-16** | Fassade  UG  Wand | Fassadenplatten | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| **VM-16** | Fassade  UG  Wand | Fassadenplatten | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |