| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Untergeschoss  Waschküche | VM-2  Fallrohr  Leitung |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Untergeschoss  Waschküche  Türe | VM-3  Faserzement  Brandschutztür |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | Untergeschoss  Heizraum  Wand | VM-6  Elektrokasten  inkl.Holzrahmen |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | Untergeschoss  Heizraum | VM-7  Heizbrenner  Flanschendichtung |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | Untergeschoss  Tankraum  Flanschendichtung |  |  |  |  |  |
| **VB-6** | Erdgeschoss  Zimmer  Wand | VM-14  Brandschutztüren, -tore  Chemine |  |  |  | Asbest: |