| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Gang DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-3 | Gesamtes Haus DG - UG Kamin | Kamin | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer DG Wand / Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | Gang / Treppenhaus DG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-6 | WC DG Wand / Decke | Decke / Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-7 | WC DG Boden | Boden | Cushio Vinyl |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-8 | Gang / Treppenhaus DG - UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Gang / Treppenhaus DG - UG Wand | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Küche / Reduit OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Küche OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Küche / Reduit OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Küche / Reduit OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Reduit OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Bad / WC OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-16 | Bad / WC OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Bad / WC OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-18 | Bad / WC OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-19 | Gesamtes Haus DG - UG Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-20 | Gesamtes Haus DG - UG Fensterrahmen | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-21 | Gang / Treppenhaus OG -EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-22 | Gang OG Lavabo | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-23 | Wohnzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-24 | Wohnzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-25 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-26 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-27 | Gang EG Nachtspeicherofen | Nachtspeicherofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-28 | Gang / Treppenhaus EG - OG Wand | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-29 | Labor / WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-30 | Labor / WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-31 | Labor / WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-32 | Labor EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-33 | alle Schlafzimmer EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-34 | alle Schlafzimmer EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-35 | Schlafzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-36 | Schlafzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-37 | Pausenraum EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-38 | Waschküche EG Waschtrog | Waschtrog | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-39 | Gesamtes Haus DG - UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-40 | Waschküche / Garage UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-41 | Waschküche UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-42 | Waschküche / Garage UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-43 | Heizraum UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-44 | Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-45 | Heizraum UG Holzofen | Holzofen | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-46 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-47 | Sockelputz EG Wand | Sockel | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |