| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | alle Räume DG - OG Boden |  | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-3 | Gang / Treppenhaus DG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-4 | WC DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-5 | WC DG Wand / Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-6 | Küche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Gang / Treppenhaus / WC DG- EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-8 | Küche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-9 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-10 | Küche OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-11 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-12 | Dusche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-13 | Dusche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-14 | Dusche OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-15 | Gesamtes Haus UG- DG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-16 | Gang / WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-17 | Heizraum / Bad UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-18 | Heizraum / Bad UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-19 | Heizraum / Bad UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |