## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-3 | Klebstoffe | Wand |  | Schlafzimmer | DG | Wand |  |  | 31.10.2025 - 09:20 |  |  |  | Schlafzimmer -DG -Wand _MaP-1_25-10-31.jpg | Schlafzimmer -DG -Wand _MaP-1_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 585.1498 | 319.0942
MaP-2 | Einzelprobe | VM-4 | Putz | Decke |  | Schlafzimmer | DG | Decke |  |  | 31.10.2025 - 09:21 |  |  |  | Schlafzimmer -DG -Decke _MaP-2_25-10-31.jpg | Schlafzimmer -DG -Decke _MaP-2_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 627.3062 | 460.2267
MaP-3 | Einzelprobe | VM-5 | Plattenkleber | Wand |  | Schlafzimmer | DG | Wand |  |  | 31.10.2025 - 09:21 |  |  |  | Schlafzimmer -DG -Wand _MaP-3_25-10-31.jpg | Schlafzimmer -DG -Wand _MaP-3_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 454.0982 | 425.4018
MaP-4 | Einzelprobe | VM-7 | Putz | Wand |  | Bad / Küche | DG | Wand |  |  | 31.10.2025 - 09:26 |  |  |  | Bad - Küche -DG -Wand _MaP-4_25-10-31.jpg | Bad - Küche -DG -Wand _MaP-4_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 411.3183 | 110.3754
MaP-5 | Einzelprobe | VM-8 | Putz | Decke |  | Bad / Küche | DG | Decke |  |  | 31.10.2025 - 09:28 |  |  |  | Bad - Küche -DG -Decke _MaP-5_25-10-31.jpg | Bad - Küche -DG -Decke _MaP-5_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 345.0413 | 84.4844
MaP-6 | Einzelprobe | VM-10 | Putz | Decke |  | Treppenhaus / Gang | DG- EG | Decke |  |  | 31.10.2025 - 09:37 |  |  |  | Treppenhaus - Gang -DG- EG -Decke _MaP-6_25-10-31.jpg | Treppenhaus - Gang -DG- EG -Decke _MaP-6_detail_25-10-31.jpg | 45 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 81.6954 | % | 6.5896 | m² |  |  |  |  | OG | 375.7255 | 236.5321
MaP-7 | Einzelprobe | VM-11 | Putz | Wand |  | Treppenhaus / Gang | DG- EG | Wand |  |  | 31.10.2025 - 09:38 |  |  |  | Treppenhaus - Gang -DG- EG -Wand _MaP-7_25-10-31.jpg | Treppenhaus - Gang -DG- EG -Wand _MaP-7_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 314.9252 | 159.8408
MaP-8 | Einzelprobe | VM-12 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Treppenhaus / Gang / Ankleide | DG- EG | Boden |  |  | 31.10.2025 - 09:46 |  |  |  | Treppenhaus - Gan...-DG- EG -Boden _MaP-8_25-10-31.jpg | Treppenhaus - Gan...-DG- EG -Boden _MaP-8_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 426.6049 | 200.8729
MaP-9 | Einzelprobe | VM-13 | Putz | Wand |  | WC | OG | Wand |  |  | 31.10.2025 - 09:50 |  |  |  | WC -OG -Wand _MaP-9_25-10-31.jpg | WC -OG -Wand _MaP-9_detail_25-10-31.jpg | 12 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 83.2993 | % | 1.6033 | m² |  |  |  |  | OG | 258.8116 | 113.8062
MaP-10 | Einzelprobe | VM-14 | Putz | Decke |  | WC | OG | Decke |  |  | 31.10.2025 - 09:51 |  |  |  | WC -OG -Decke _MaP-10_25-10-31.jpg | WC -OG -Decke _MaP-10_detail_25-10-31.jpg | 6 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 84.6855 | % | 0.7351 | m² |  |  |  |  | OG | 233.894 | 93.9016
MaP-11 | Einzelprobe | VM-16 | Plattenkleber | Wand |  | Bad | OG | Wand |  |  | 31.10.2025 - 09:59 |  |  |  | Bad -OG -Wand _MaP-11_25-10-31.jpg | Bad -OG -Wand _MaP-11_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 187.7937 | 387.5385
MaP-12 | Einzelprobe | VM-17 | Plattenkleber | Boden |  | Bad | OG | Boden |  |  | 31.10.2025 - 09:59 |  |  |  | Bad -OG -Boden _MaP-12_25-10-31.jpg | Bad -OG -Boden _MaP-12_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 301.052 | 368.5822
MaP-13 | Einzelprobe | VM-18 | Putz | Wand |  | Bad | OG | Wand |  |  | 31.10.2025 - 10:00 |  |  |  | Bad -OG -Wand _MaP-13_25-10-31.jpg | Bad -OG -Wand _MaP-13_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 409.1924 | 353.0027
MaP-14 | Einzelprobe | VM-19 | Putz | Decke |  | Bad | OG | Decke |  |  | 31.10.2025 - 10:00 |  |  |  | Bad -OG -Decke _MaP-14_25-10-31.jpg | Bad -OG -Decke _MaP-14_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 220.8699 | 480.7671
MaP-15 | Einzelprobe | VM-20 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | OG | Wand |  |  | 31.10.2025 - 10:03 |  |  |  | Schlafzimmer -OG -Wand _MaP-15_25-10-31.jpg | Schlafzimmer -OG -Wand _MaP-15_detail_25-10-31.jpg | 33 | m³ |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | OG | 635.2654 | 307.2336
MaP-16 | Einzelprobe | VM-21 | Putz | Decke |  | Schlafzimmer | OG | Decke |  |  | 31.10.2025 - 10:04 |  |  |  | Schlafzimmer -OG -Decke _MaP-16_25-10-31.jpg | Schlafzimmer -OG -Decke _MaP-16_detail_25-10-31.jpg | 26 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | 80 | % | 82.2342 | % | 3.6953 | m² |  |  |  |  | OG | 652.9667 | 186.2098
MaP-17 | Einzelprobe | VM-22 | Putz | Wand |  | Küche | EG | Wand |  |  | 31.10.2025 - 10:09 |  |  |  | Küche -EG -Wand _MaP-17_25-10-31.jpg | Küche -EG -Wand _MaP-17_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 383.7089 | 436.3667
MaP-18 | Einzelprobe | VM-23 | Putz | Decke |  | Küche | EG | Decke |  |  | 31.10.2025 - 10:09 |  |  |  | Küche -EG -Decke _MaP-18_25-10-31.jpg | Küche -EG -Decke _MaP-18_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 414.9133 | 501.42
MaP-19 | Einzelprobe | VM-24 | (elastische) Bodenbeläge | Boden |  | Küche | EG | Boden |  |  | 31.10.2025 - 10:10 |  |  |  | Küche -EG -Boden _MaP-19_25-10-31.jpg | Küche -EG -Boden _MaP-19_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 395.3444 | 487.6689
MaP-20 | Einzelprobe | VM-25 | Plattenkleber | Boden |  | Gang | EG | Boden |  |  | 31.10.2025 - 10:15 |  |  |  | Gang -EG -Boden _MaP-20_25-10-31.jpg | Gang -EG -Boden _MaP-20_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 282.6911 | 463.34
MaP-21 | Einzelprobe | VM-26 | Putz | Wand |  | Wohnzimmer / Esszimmer | EG | Wand |  |  | 31.10.2025 - 10:20 |  |  |  | Wohnzimmer - Essz...-EG -Wand _MaP-21_25-10-31.jpg | Wohnzimmer - Essz...-EG -Wand _MaP-21_detail_25-10-31.jpg | 33 | m³ |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | EG | 339.2822 | 274.5267
MaP-22 | Einzelprobe | VM-27 | Putz | Decke |  | Wohnzimmer / Esszimmer | EG | Decke |  |  | 31.10.2025 - 10:20 |  |  |  | Wohnzimmer - Essz...-EG -Decke _MaP-22_25-10-31.jpg | Wohnzimmer - Essz...-EG -Decke _MaP-22_detail_25-10-31.jpg | 25 | m |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | EG | 284.8067 | 329.5311
MaP-23 | Einzelprobe | VM-31 | Plattenkleber | Boden |  | Gang / Bad | UG | Boden |  |  | 31.10.2025 - 10:32 |  |  |  | Gang - Bad -UG -Boden _MaP-23_25-10-31.jpg | Gang - Bad -UG -Boden _MaP-23_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 404.3356 | 401.9889
MaP-24 | Einzelprobe | VM-32 | Putz | Wand |  | Gang / Bad | UG | Wand |  |  | 31.10.2025 - 10:33 |  |  |  | Gang - Bad -UG -Wand _MaP-24_25-10-31.jpg | Gang - Bad -UG -Wand _MaP-24_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 405.3933 | 384.5356
MaP-25 | Einzelprobe | VM-33 | Putz | Decke |  | Gang / Bad | UG | Decke |  |  | 31.10.2025 - 10:33 |  |  |  | Gang - Bad -UG -Decke _MaP-25_25-10-31.jpg | Gang - Bad -UG -Decke _MaP-25_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 421.26 | 362.3222
MaP-26 | Einzelprobe | VM-34 | Plattenkleber | Wand |  | Bad | UG | Wand |  |  | 31.10.2025 - 10:35 |  |  |  | Bad -UG -Wand _MaP-26_25-10-31.jpg | Bad -UG -Wand _MaP-26_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 439.7711 | 323.1844
MaP-27 | Einzelprobe | VM-36 | technisches Textil | Rohrummantellung |  | Keller | UG | Rohrummantellung |  |  | 31.10.2025 - 10:39 |  |  |  | Keller -UG -Rohrumm..._MaP-27_25-10-31.jpg | Keller -UG -Rohrumm..._MaP-27_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | UG | 415.4422 | 532.0956
MaP-28 | Einzelprobe | VM-37 | Putz | Wand |  | Fassade | EG - DG | Wand |  |  | 31.10.2025 - 10:43 |  |  |  | Fassade -EG - DG -Wand _MaP-28_25-10-31.jpg | Fassade -EG - DG -Wand _MaP-28_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | EG | 491.0733 | 307.3178
VB-1 | Visueller Befund | VM-1 | Faserzement | Unterdach |  | Estrich | DG | Unterdach |  |  | 31.10.2025 - 09:03 |  |  |  | Estrich -DG -Unterdach _VB-1_25-10-31.jpg | Estrich -DG -Unterdach _VB-1_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 880.2449 | 261.3582
VB-2 | Visueller Befund | VM-2 | Faserzement | Fallrohr |  | Gesamtes Haus | DG - UG | Fallrohr |  |  | 31.10.2025 - 09:04 |  |  |  | Gesamtes Haus -DG - UG -Fallrohr _VB-2_25-10-31.jpg | Gesamtes Haus -DG - UG -Fallrohr _VB-2_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 432.3158 | 479.2332
VB-3 | Visueller Befund | VM-6 | Putz | Wand |  | Schlafzimmer | DG | Wand Holz |  |  | 31.10.2025 - 09:24 |  |  |  | Schlafzimmer -DG -Wand Holz _VB-3_25-10-31.jpg | Schlafzimmer -DG -Wand Holz _VB-3_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 695.1231 | 313.5956
VB-4 | Visueller Befund | VM-9 | Plattenkleber | Wand |  | Bad / Küche | DG | Wand / Boden |  |  | 31.10.2025 - 09:33 |  |  |  | Bad - Küche -DG -Wand - ..._VB-4_25-10-31.jpg | Bad - Küche -DG -Wand - ..._VB-4_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | DG | 310.0375 | 144.8888
VB-5 | Visueller Befund | VM-15 | Putz | Wand / Boden |  | WC | OG | Wand / Boden |  |  | 31.10.2025 - 09:51 |  |  |  | WC -OG -Wand - ..._VB-5_25-10-31.jpg | WC -OG -Wand - ..._VB-5_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt | [10 empty] | OG | 242.5846 | 63.9803
VB-6 | Visueller Befund | VM-28 | LAP | Elektrotableau |  | Treppenhaus | UG | Elektrotableau |  |  | 31.10.2025 - 10:22 |  |  |  | Treppenhaus -UG -Elektro..._VB-6_25-10-31.jpg | Treppenhaus -UG -Elektro..._VB-6_detail_25-10-31.jpg | 1 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | UG | 284.1625 | 550.3655
VB-7 | Visueller Befund | VM-29 | LAP | Fensterflügel |  | Treppenhaus | UG | Fensterflügel |  |  | 31.10.2025 - 10:24 |  |  |  | Treppenhaus -UG -Fenster..._VB-7_25-10-31.jpg | Treppenhaus -UG -Fenster..._VB-7_detail_25-10-31.jpg | 2 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | UG | 250.0365 | 451.594
VB-8 | Visueller Befund | VM-30 | LAP | Elektrotableau |  | Gang | UG | Elektrotableau |  |  | 31.10.2025 - 10:27 |  |  |  | Gang -UG -Elektro..._VB-8_25-10-31.jpg | Gang -UG -Elektro..._VB-8_detail_25-10-31.jpg | 2 | m² |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | UG | 298.3755 | 490.4975
VB-9 | Visueller Befund | VM-35 | Faserzement | Türblatt |  | Bad | UG | Türblatt |  |  | 31.10.2025 - 10:35 |  |  |  | Bad -UG -Türblatt _VB-9_25-10-31.jpg | Bad -UG -Türblatt _VB-9_detail_25-10-31.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | UG | 413.8556 | 415.2111