| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-2 | Gesamtes Haus DG - UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-5 | Schlafzimmer DG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer DG Wand Holz | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-7 | Bad / Küche DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | Bad / Küche DG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Bad / Küche DG Wand / Boden | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-10 | Treppenhaus / Gang DG- EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-11 | Treppenhaus / Gang DG- EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-12 | Treppenhaus / Gang / Ankleide DG- EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-13 | WC OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-14 | WC OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-15 | WC OG Wand / Boden | Wand / Boden | Putz |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-16 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-17 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-18 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-19 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-20 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-21 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-22 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-23 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-24 | Küche EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-25 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-26 | Wohnzimmer / Esszimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-27 | Wohnzimmer / Esszimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-28 | Treppenhaus UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-29 | Treppenhaus UG Fensterflügel | Fensterflügel | LAP |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-30 | Gang UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-31 | Gang / Bad UG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-32 | Gang / Bad UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-33 | Gang / Bad UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-34 | Bad UG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-35 | Bad UG Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-36 | Keller UG Rohrummantellung | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-37 | Fassade EG - DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |