| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Estrich  DG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-2** | Gesamtes Haus  DG - UG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-3** | Schlafzimmer  DG  Wand | Wand | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-4** | Schlafzimmer  DG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-5** | Schlafzimmer  DG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-6** | Schlafzimmer  DG  Wand Holz | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-7** | Bad / Küche  DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-8** | Bad / Küche  DG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-9** | Bad / Küche  DG  Wand / Boden | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-10** | Treppenhaus / Gang  DG- EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-11** | Treppenhaus / Gang  DG- EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-12** | Treppenhaus / Gang / Ankleide  DG- EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-13** | WC  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-14** | WC  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-15** | WC  OG  Wand / Boden | Wand / Boden | Putz |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-16** | Bad  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-17** | Bad  OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-18** | Bad  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-19** | Bad  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-20** | Schlafzimmer  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-21** | Schlafzimmer  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-22** | Küche  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-23** | Küche  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-24** | Küche  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-25** | Gang  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-26** | Wohnzimmer / Esszimmer  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-27** | Wohnzimmer / Esszimmer  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| **VM-28** | Treppenhaus  UG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| **VM-29** | Treppenhaus  UG  Fensterflügel | Fensterflügel | LAP |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| **VM-30** | Gang  UG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| **VM-31** | Gang / Bad  UG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| **VM-32** | Gang / Bad  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| **VM-33** | Gang / Bad  UG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| **VM-34** | Bad  UG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| **VM-35** | Bad  UG  Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| **VM-36** | Keller  UG  Rohrummantellung | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| **VM-37** | Fassade  EG - DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |