| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Estrich  DG  Unterdach | VM-1  Faserzement  Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Gesamtes Haus  DG - UG  Fallrohr | VM-2  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | Schlafzimmer  DG  Wand Holz | VM-6  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | Bad / Küche  DG  Wand / Boden | VM-9  Plattenkleber  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | WC  OG  Wand / Boden | VM-15  Putz  Wand / Boden |  |  |  | Asbest: |
| **VB-6** | Treppenhaus  UG  Elektrotableau | VM-28  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-7** | Treppenhaus  UG  Fensterflügel | VM-29  LAP  Fensterflügel |  |  |  | Asbest: |
| **VB-8** | Gang  UG  Elektrotableau | VM-30  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-9** | Bad  UG  Türblatt | VM-35  Faserzement  Türblatt |  |  |  | Asbest: |