| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Gesamtes Haus  UG - DG  Fallrohr | VM-3  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Gang  UG  Elektrotableau | VM-4  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | Gang  EG  Elektrotableau | VM-9  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | Küche  EG - OG  Wand | VM-15  Faserzement  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | Gesamtes Haus  UG - DG  Wand | VM-18  Putz  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **VB-6** | Gesamtes Haus  UG - DG  Boden | VM-19  (elastische) Bodenbeläge  Boden |  |  |  | Asbest: |
| **VB-7** | Wohnzimmer / Küche  OG  Kachelofen | VM-24  LAP  Kachelofen |  |  |  | Asbest: |
| **VB-8** | Gang  DG  Elektrotableau | VM-31  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-9** | Bad  DG  Fallrohr | VM-35  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-10** | Estrich  DG  Unterdach | VM-38  Faserzement  Unterdach |  |  |  | Asbest: |