| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Heizraum  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Gesamtes Haus  UG - DG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-3** | Lager  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-4** | Kerzenlager  UG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | Gang / Treppenhaus  UG - DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-6** | Gang / Treppenhaus  UG - DG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-7** | Gang / Treppenhaus / WC / Stube  EG - DG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-8** | WC  EG - DG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-9** | WC  EG - DG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-10** | Küche  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-11** | Küche / Lagerraum  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-12** | Küche / Lagerraum  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-13** | Stube  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-14** | Stube  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-15** | Stube  OG  Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-16** | Küche  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-17** | Küche  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-18** | Musikzimmer  DG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-19** | Küche  DG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-20** | WHG. Küche / WC  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-21** | WHG. Küche  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-22** | WHG. Küche / WC  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-23** | WHG. Küche / WC  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| **VM-24** | WHG. Wohnzimmer / Eingang / Treppenhaus  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| **VM-25** | WHG. Bad  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| **VM-26** | WHG. Bad  OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| **VM-27** | WHG. Bad  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| **VM-28** | WHG. Schlafzimmer  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| **VM-29** | WHG. Schlafzimmer  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| **VM-30** | Sockelputz  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |