| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Schlafzimmer  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Schlafzimmer  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Bad  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | Bad  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | Küche  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-6** | Küche  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-7** | Küche  OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-8** | Küche  OG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-9** | Küche  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-10** | Treppenhaus  UG- DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-11** | Treppenhaus  UG- DG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |