| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Wohnzimmer  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-2** | Gesamtes Haus  UG - DG  Rohrbandage | Rohrummantellung | technisches Textil |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-3** | Gesamtes Haus  UG - DG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-4** | Gang  UG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-5** | Waschküche  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-6** | Waschküche  UG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-7** | Gang / Treppenhaus  UG- DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-8** | Gang / Treppenhaus  UG- DG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-9** | Gang  EG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-10** | WC  EG  Wand / Decke | Decke / Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-11** | Bad  EG -OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-12** | Bad / Küche  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-13** | Bad / Küche  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-14** | Bad / Küche  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-15** | Küche  EG - OG  Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-16** | Schlafzimmer  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-17** | WC  OG  Wand / Decke | Decke / Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-18** | Gesamtes Haus  UG - DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-19** | Gesamtes Haus  UG - DG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| **VM-20** | Bad / Küche  OG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-21** | Küche  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-22** | Bad / Küche  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-23** | Bad / Küche  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-24** | Wohnzimmer / Küche  OG  Kachelofen | Kachelofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| **VM-25** | Gesamtes Haus  UG - DG  Bodenschüttung | Boden | Bodenschüttung |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-26** | Wohnzimmer  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-27** | Wohnzimmer  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-28** | Schlafzimmer  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-29** | Schlafzimmer  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| **VM-30** | WC  DG  Wand / Decke | Decke / Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| **VM-31** | Gang  DG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| **VM-32** | Küche  DG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| **VM-33** | Küche  DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| **VM-34** | Küche  DG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| **VM-35** | Bad  DG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| **VM-36** | Bad  DG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| **VM-37** | Bad  DG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| **VM-38** | Estrich  DG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-10 |  |
| **VM-39** | Fassade  EG - DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| **VM-40** | Fassade  EG - DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| **VM-41** |  | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |