| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | alle Räume  DG - OG  Boden |  | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Estrich  DG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-3** | Gang / Treppenhaus  DG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-4** | WC  DG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-5** | WC  DG  Wand / Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-6** | Küche  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-7** | Gang / Treppenhaus / WC  DG- EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-8** | Küche  OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-9** | Küche  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-10** | Küche  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-11** | Schlafzimmer  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-12** | Dusche  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-13** | Dusche  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-14** | Dusche  OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-15** | Gesamtes Haus  UG- DG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-16** | Gang / WC  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-17** | Heizraum / Bad  UG  Türblatt | Türblatt | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-18** | Heizraum / Bad  UG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-19** | Heizraum / Bad  UG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |