## Report
Bezeichnung Befund | Art | Verdachtsmoment | Material | Zugehöriges Bauteil | Farbe | Gebäude/Bereich | Stockwerk/Ebene | Raum/Teilbereich | Bemerkung Probe/Befund | Bemerkung Verdachtsmoment | Erfassungszeitpunkt | Probenehmer | Überblick | Detail | Dateiname Überblick | Dateiname Detail | Menge | Einheit | Mischprobe | Verdacht | Einstufung | Angenommene Trefferwahrscheinlichkeit | Einheit | Aussagesicherheit | Einheit | Risikomenge | Einheit | Begründung | Ergebnis Analytik | Bewertung | Aufgabe | Referenzkarte | X-Koordinate | Y-Koordinate
MaP-1 | Einzelprobe | VM-1 | Fliesenkleber | Wand |  | WC | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 10:38 |  |  |  | WC-DG-_MaP-1_25-11-17.jpg | WC-DG-_MaP-1_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 556.6244 | 379.8875
MaP-2 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | WC | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 10:41 |  |  |  | WC-DG-_MaP-2_25-11-17.jpg | WC-DG-_MaP-2_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 594.4413 | 374.4187
MaP-3 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | WC | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 10:42 |  |  |  | WC-DG-_MaP-3_25-11-17.jpg | WC-DG-_MaP-3_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 588.0893 | 358.5387
MaP-4 | Einzelprobe | VM-4 | Fliesenkleber | Boden |  | WC | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 10:42 |  |  |  | WC-DG-_MaP-4_25-11-17.jpg | WC-DG-_MaP-4_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 583.8547 | 361.7147
MaP-5 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Gang | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 10:44 |  |  |  | Gang-DG-_MaP-5_25-11-17.jpg | Gang-DG-_MaP-5_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 649.8501 | 383.1729
MaP-6 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Zimmer | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 10:47 |  |  |  | Zimmer-DG-_MaP-6_25-11-17.jpg | Zimmer-DG-_MaP-6_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 701.4859 | 497.892
MaP-7 | Einzelprobe | VM-5 | Teppichkleber | Boden |  | Zimmer | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 10:48 |  |  |  | Zimmer-DG-_MaP-7_25-11-17.jpg | Zimmer-DG-_MaP-7_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 657.5689 | 478.7432
MaP-8 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | Zimmer | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 10:49 |  |  |  | Zimmer-DG-_MaP-8_25-11-17.jpg | Zimmer-DG-_MaP-8_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 661.8674 | 453.5708
MaP-9 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Wohnung | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 10:51 |  |  |  | Wohnung-DG-_MaP-9_25-11-17.jpg | Wohnung-DG-_MaP-9_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 758.2882 | 376.6276
MaP-10 | Einzelprobe | VM-1 | Fliesenkleber | Wand |  | Bad | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 10:53 |  |  |  | Bad-DG-_MaP-10_25-11-17.jpg | Bad-DG-_MaP-10_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 652.871 | 376.8044
MaP-11 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | Wohnung | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 10:55 |  |  |  | Wohnung-DG-_MaP-11_25-11-17.jpg | Wohnung-DG-_MaP-11_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG
MaP-12 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Bad | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 10:56 |  |  |  | Bad-DG-_MaP-12_25-11-17.jpg | Bad-DG-_MaP-12_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 674.4931 | 369.9471
MaP-14 | Einzelprobe | VM-4 | Fliesenkleber | Boden |  | Küche | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 10:57 |  |  |  | Küche-DG-_MaP-14_25-11-17.jpg | Küche-DG-_MaP-14_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-13 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | WC | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:00 |  |  |  | WC-DG-_MaP-13_25-11-17.jpg | WC-DG-_MaP-13_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 683.3667 | 383.8884
MaP-15 | Einzelprobe | VM-6 | Dachpappe | Dachabdichtung |  | Terrasse | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:02 |  |  |  | Terrasse-DG-_MaP-15_25-11-17.jpg | Terrasse-DG-_MaP-15_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest PAK | Asbest: Nicht eingestuft PAK: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 463.2004 | 236.9154
MaP-16 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Fassade | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:04 |  |  |  | Fassade-DG-_MaP-16_25-11-17.jpg | Fassade-DG-_MaP-16_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 689.8094 | 183.7416
MaP-17 | Einzelprobe | VM-7 | Sockelfliesenkleber |  |  | Gang | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:07 |  |  |  | Gang-DG-_MaP-17_25-11-17.jpg | Gang-DG-_MaP-17_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 510.631 | 316.9172
MaP-18 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Gang | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:09 |  |  |  | Gang-DG-_MaP-18_25-11-17.jpg | Gang-DG-_MaP-18_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 393.2947 | 315.1333
MaP-19 | Einzelprobe | VM-8 | Fensterkitt | grosse Fenster DG |  | Gang | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:09 |  |  |  | Gang-DG-_MaP-19_25-11-17.jpg | Gang-DG-_MaP-19_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 457.8733 | 310.8987
MaP-20 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | Gang | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:12 |  |  |  | Gang-DG-_MaP-20_25-11-17.jpg | Gang-DG-_MaP-20_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 454.6973 | 339.4827
MaP-21 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Gang | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:15 |  |  |  | Gang-DG-_MaP-21_25-11-17.jpg | Gang-DG-_MaP-21_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 174.6611 | 363.9093
MaP-22 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | Treppenhaus | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:16 |  |  |  | Treppenhaus -DG-_MaP-22_25-11-17.jpg | Treppenhaus -DG-_MaP-22_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG
MaP-23 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Technikraum Lüftung | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:17 |  |  |  | Technikraum Lüftung-DG-_MaP-23_25-11-17.jpg | Technikraum Lüftung-DG-_MaP-23_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 251.9662 | 428.4942
MaP-24 | Einzelprobe | VM-10 | Anschlagkitt | Fenster |  | Treppenhaus | DG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:22 |  |  |  | Treppenhaus -DG-_MaP-24_25-11-17.jpg | Treppenhaus -DG-_MaP-24_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 07. Grundriss_DG | 192.148 | 444.2907
MaP-25 | Einzelprobe | VM-11 | Rohrummantellung |  |  | Lüftung | Ganzes Haus |  |  |  | 17.11.2025 - 11:29 |  |  |  | Lüftung-Ganzes ...-_MaP-25_25-11-17.jpg | Lüftung-Ganzes ...-_MaP-25_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-26 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Büro | 3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:31 |  |  |  | Büro-3.OG-_MaP-26_25-11-17.jpg | Büro-3.OG-_MaP-26_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 06. Grundriss_OG3 | 218.6147 | 243.144
MaP-27 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Büro | 3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:46 |  |  |  | Büro-3.OG-_MaP-27_25-11-17.jpg | Büro-3.OG-_MaP-27_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 06. Grundriss_OG3 | 630.436 | 280.1973
MaP-28 | Einzelprobe | VM-1 | Fliesenkleber | Wand |  | WC | 3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:48 |  |  |  | WC-3.OG-_MaP-28_25-11-17.jpg | WC-3.OG-_MaP-28_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 06. Grundriss_OG3 | 446.228 | 477.1093
MaP-29 | Einzelprobe | VM-4 | Fliesenkleber | Boden |  | WC | 3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:49 |  |  |  | WC-3.OG-_MaP-29_25-11-17.jpg | WC-3.OG-_MaP-29_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 06. Grundriss_OG3 | 498.9436 | 461.2022
MaP-30 | Einzelprobe | VM-14 | (elastische) Bodenbeläge |  |  | Gang | 3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:50 |  |  |  | Gang-3.OG-_MaP-30_25-11-17.jpg | Gang-3.OG-_MaP-30_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 06. Grundriss_OG3
MaP-31 | Einzelprobe | VM-1 | Fliesenkleber | Wand |  | WC | 3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:52 |  |  |  | WC-3.OG-_MaP-31_25-11-17.jpg | WC-3.OG-_MaP-31_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 06. Grundriss_OG3 | 448.3453 | 485.5787
MaP-32 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Büro | 3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:53 |  |  |  | Büro-3.OG-_MaP-32_25-11-17.jpg | Büro-3.OG-_MaP-32_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 06. Grundriss_OG3 | 633.2812 | 475.3688
MaP-33 | Einzelprobe | VM-1 | Fliesenkleber | Wand |  | Büro | 3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:54 |  |  |  | Büro-3.OG-_MaP-33_25-11-17.jpg | Büro-3.OG-_MaP-33_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 06. Grundriss_OG3 | 408.474 | 525.1344
MaP-34 | Einzelprobe | VM-15 | Deckenpanelen |  |  | Büro | 3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:56 |  |  |  | Büro-3.OG-_MaP-34_25-11-17.jpg | Büro-3.OG-_MaP-34_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 06. Grundriss_OG3 | 455.9183 | 602.5901
MaP-35 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Büro | 3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:57 |  |  |  | Büro-3.OG-_MaP-35_25-11-17.jpg | Büro-3.OG-_MaP-35_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 06. Grundriss_OG3 | 390.1187 | 621.088
MaP-36 | Einzelprobe | VM-16 | Parkettkleber | Boden |  | Büro | 3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:58 |  |  |  | Büro-3.OG-_MaP-36_25-11-17.jpg | Büro-3.OG-_MaP-36_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 06. Grundriss_OG3 | 453.6387 | 612.6187
MaP-37 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Büro | 3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 12:00 |  |  |  | Büro-3.OG-_MaP-37_25-11-17.jpg | Büro-3.OG-_MaP-37_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 06. Grundriss_OG3 | 837.6217 | 204.7906
MaP-38 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Küche | 3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 12:02 |  |  |  | Küche-3.OG-_MaP-38_25-11-17.jpg | Küche-3.OG-_MaP-38_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-39 | Einzelprobe | VM-1 | Fliesenkleber | Wand |  | Küche | 3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 12:03 |  |  |  | Küche-3.OG-_MaP-39_25-11-17.jpg | Küche-3.OG-_MaP-39_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-40 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | Küche | 3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 12:04 |  |  |  | Küche-3.OG-_MaP-40_25-11-17.jpg | Küche-3.OG-_MaP-40_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-41 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Büro | 3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 12:05 |  |  |  | Büro-3.OG-_MaP-41_25-11-17.jpg | Büro-3.OG-_MaP-41_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 06. Grundriss_OG3 | 1014.732 | 605.208
MaP-42 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Abstellraum | 3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 12:08 |  |  |  | Abstellraum-3.OG-_MaP-42_25-11-17.jpg | Abstellraum-3.OG-_MaP-42_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-43 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | Abstellraum | 3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 12:09 |  |  |  | Abstellraum-3.OG-_MaP-43_25-11-17.jpg | Abstellraum-3.OG-_MaP-43_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-44 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Gang | 3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 12:09 |  |  |  | Gang-3.OG-_MaP-44_25-11-17.jpg | Gang-3.OG-_MaP-44_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 06. Grundriss_OG3 | 772.3109 | 322.5827
MaP-45 | Einzelprobe | VM-18 | Rohrummantelung | Wasserleitungen |  | Steigzone | ganzes Haus |  |  |  | 17.11.2025 - 14:23 |  |  |  | Steigzone-ganzes ...-_MaP-45_25-11-17.jpg | Steigzone-ganzes ...-_MaP-45_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest PAK | Asbest: Nicht eingestuft PAK: Bestätigt | [10 empty] | 05. Grundriss_OG2 | 901.8799 | 391.0404
MaP-46 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Serverraum | 2.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 14:26 |  |  |  | Serverraum-2.OG-_MaP-46_25-11-17.jpg | Serverraum-2.OG-_MaP-46_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 05. Grundriss_OG2 | 901.4842 | 406.9357
MaP-47 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | Decke | 2.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 14:27 |  |  |  | Decke-2.OG-_MaP-47_25-11-17.jpg | Decke-2.OG-_MaP-47_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 05. Grundriss_OG2 | 986.148 | 233.616
MaP-48 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Treppenhaus | 2.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 14:34 |  |  |  | Treppenhaus -2.OG-_MaP-48_25-11-17.jpg | Treppenhaus -2.OG-_MaP-48_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 05. Grundriss_OG2 | 290.7346 | 386.964
MaP-49 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | Treppenhaus | 2.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 14:36 |  |  |  | Treppenhaus -2.OG-_MaP-49_25-11-17.jpg | Treppenhaus -2.OG-_MaP-49_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 05. Grundriss_OG2 | 358.3587 | 418.8827
MaP-50 | Einzelprobe | VM-20 | Korkdämmung |  |  | Aussenwände | ganzes Haus |  |  |  | 17.11.2025 - 14:39 |  |  |  | Aussenwände-ganzes ...-_MaP-50_25-11-17.jpg | Aussenwände-ganzes ...-_MaP-50_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest PAK | Asbest: Nicht eingestuft PAK: Nicht eingestuft
MaP-51 | Einzelprobe | VM-1 | Fliesenkleber | Wand |  | Bad | 1.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:02 |  |  |  | Bad-1.OG-_MaP-51_25-11-17.jpg | Bad-1.OG-_MaP-51_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 04. Grundriss_OG1 | 423.5443 | 381.2348
MaP-52 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Bad | 1.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:06 |  |  |  | Bad-1.OG-_MaP-52_25-11-17.jpg | Bad-1.OG-_MaP-52_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 04. Grundriss_OG1 | 476.4741 | 417.7902
MaP-53 | Einzelprobe | VM-3 | Verputz | Decke |  | Bad | 1.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:07 |  |  |  | Bad-1.OG-_MaP-53_25-11-17.jpg | Bad-1.OG-_MaP-53_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 04. Grundriss_OG1 | 384.8253 | 369.1253
MaP-54 | Einzelprobe | VM-4 | Fliesenkleber | Boden |  | Bad | 1.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:07 |  |  |  | Bad-1.OG-_MaP-54_25-11-17.jpg | Bad-1.OG-_MaP-54_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 04. Grundriss_OG1 | 374.2387 | 341.6
MaP-55 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Gang/Zimmer | 1.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:10 |  |  |  | Gang-Zimmer-1.OG-_MaP-55_25-11-17.jpg | Gang-Zimmer-1.OG-_MaP-55_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-56 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Zimmer | 1.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:12 |  |  |  | Zimmer-1.OG-_MaP-56_25-11-17.jpg | Zimmer-1.OG-_MaP-56_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-57 | Einzelprobe | VM-21 | Verputz mit Sockelkleber | Sockel |  | Büro | 1.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:14 |  |  |  | Büro-1.OG-_MaP-57_25-11-17.jpg | Büro-1.OG-_MaP-57_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 04. Grundriss_OG1 | 929.6671 | 217.5128
MaP-58 | Einzelprobe | VM-22 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  | Büro | 1.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:16 |  |  |  | Büro-1.OG-_MaP-58_25-11-17.jpg | Büro-1.OG-_MaP-58_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 04. Grundriss_OG1 | 617.732 | 198.68
MaP-59 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Büro | 1.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:17 |  |  |  | Büro-1.OG-_MaP-59_25-11-17.jpg | Büro-1.OG-_MaP-59_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 04. Grundriss_OG1 | 715.1293 | 308.7813
MaP-60 | Einzelprobe | VM-22 | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  | Notfalltreppe | ganzes Haus |  |  |  | 17.11.2025 - 15:18 |  |  |  | Notfalltreppe-ganzes ...-_MaP-60_25-11-17.jpg | Notfalltreppe-ganzes ...-_MaP-60_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 04. Grundriss_OG1 | 700.308 | 327.8373
MaP-61 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Notfalltreppe | ganzes Haus |  |  |  | 17.11.2025 - 15:20 |  |  |  | Notfalltreppe-ganzes ...-_MaP-61_25-11-17.jpg | Notfalltreppe-ganzes ...-_MaP-61_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 04. Grundriss_OG1 | 708.2353 | 361.5489
MaP-62 | Einzelprobe | VM-20 | Korkdämmung |  |  | Lager | UG1 |  |  |  | 17.11.2025 - 15:28 |  |  |  | Lager-UG1-_MaP-62_25-11-17.jpg | Lager-UG1-_MaP-62_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest PAK | Asbest: Nicht eingestuft PAK: Nicht eingestuft
MaP-63 | Einzelprobe | VM-23 | Holzzement | Boden |  | Studio | 1UG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:33 |  |  |  | Studio-1UG-_MaP-63_25-11-17.jpg | Studio-1UG-_MaP-63_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 02. Grundriss_UG1 | 519.276 | 706.84
MaP-64 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Lager | UG1 |  |  |  | 17.11.2025 - 15:36 |  |  |  | Lager-UG1-_MaP-64_25-11-17.jpg | Lager-UG1-_MaP-64_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-65 | Einzelprobe | VM-5 | Teppichkleber | Boden |  | Laden | 1UG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:39 |  |  |  | Laden-1UG-_MaP-65_25-11-17.jpg | Laden-1UG-_MaP-65_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 02. Grundriss_UG1 | 451.5213 | 176.448
MaP-66 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Laden | 1UG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:39 |  |  |  | Laden-1UG-_MaP-66_25-11-17.jpg | Laden-1UG-_MaP-66_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 02. Grundriss_UG1 | 461.0493 | 323.6027
MaP-67 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Laden | 1UG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:41 |  |  |  | Laden-1UG-_MaP-67_25-11-17.jpg | Laden-1UG-_MaP-67_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 02. Grundriss_UG1 | 652.668 | 218.7947
MaP-68 | Einzelprobe | VM-15 | Deckenpanelen |  |  | Laden | 1UG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:42 |  |  |  | Laden-1UG-_MaP-68_25-11-17.jpg | Laden-1UG-_MaP-68_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 02. Grundriss_UG1 | 454.6973 | 181.7413
MaP-69 | Einzelprobe | VM-14 | (elastische) Bodenbeläge |  |  | Lager | UG1 |  |  |  | 17.11.2025 - 15:43 |  |  |  | Lager-UG1-_MaP-69_25-11-17.jpg | Lager-UG1-_MaP-69_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-70 | Einzelprobe | VM-1 | Fliesenkleber | Wand |  | Waschküche | 2UG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:45 |  |  |  | Waschküche -2UG-_MaP-70_25-11-17.jpg | Waschküche -2UG-_MaP-70_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 01. Grundriss_UG2 | 125.0799 | 73.5525
MaP-71 | Einzelprobe |  |  |  |  | Waschküche | 2UG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:53 |  |  |  | Waschküche -2UG-_MaP-71_25-11-17.jpg | Waschküche -2UG-_MaP-71_detail_25-11-17.jpg |  | - | [13 empty] | 01. Grundriss_UG2 | 229.2013 | 88.5787
MaP-72 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Waschküche | 2UG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:54 |  |  |  | Waschküche -2UG-_MaP-72_25-11-17.jpg | Waschküche -2UG-_MaP-72_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 01. Grundriss_UG2 | 168.0474 | 32.6456
MaP-73 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Waschküche | 2UG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:55 |  |  |  | Waschküche -2UG-_MaP-73_25-11-17.jpg | Waschküche -2UG-_MaP-73_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 01. Grundriss_UG2 | 163.564 | 160.568
MaP-74 | Einzelprobe | VM-26 | (elastische) Bodenbeläge mit bituminöen Kleber |  |  | Keller | 2UG |  |  |  | 17.11.2025 - 16:01 |  |  |  | Keller-2UG-_MaP-74_25-11-17.jpg | Keller-2UG-_MaP-74_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-75 | Einzelprobe | VM-1 | Fliesenkleber | Wand |  | WC | 2UG |  |  |  | 17.11.2025 - 16:03 |  |  |  | WC-2UG-_MaP-75_25-11-17.jpg | WC-2UG-_MaP-75_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-76 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | WC | 2UG |  |  |  | 17.11.2025 - 16:04 |  |  |  | WC-2UG-_MaP-76_25-11-17.jpg | WC-2UG-_MaP-76_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft
MaP-77 | Einzelprobe | VM-4 | Fliesenkleber | Boden |  | Heizraum | 2UG |  |  |  | 17.11.2025 - 16:05 |  |  |  | Heizraum-2UG-_MaP-77_25-11-17.jpg | Heizraum-2UG-_MaP-77_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 01. Grundriss_UG2 | 757.476 | 218.7947
MaP-78 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Heizraum | 2UG |  |  |  | 17.11.2025 - 16:07 |  |  |  | Heizraum-2UG-_MaP-78_25-11-17.jpg | Heizraum-2UG-_MaP-78_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 01. Grundriss_UG2 | 928.4266 | 260.0275
MaP-79 | Einzelprobe | VM-2 | Verputz | Wand |  | Garage | 2UG |  |  |  | 17.11.2025 - 16:08 |  |  |  | Garage-2UG-_MaP-79_25-11-17.jpg | Garage-2UG-_MaP-79_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 01. Grundriss_UG2 | 915.2173 | 351.128
VB-1 | Visueller Befund | VM-9 | Brandschutzklappen | LAP |  | Lüftung | Ganzes Haus |  |  |  | 17.11.2025 - 11:14 |  |  |  | Lüftung-Ganzes ...-_VB-1_25-11-17.jpg | Lüftung-Ganzes ...-_VB-1_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt
VB-2 | Visueller Befund | VM-12 | Fensterkitt /Anschlagkitt | Fenster |  | Fenster | 1.-3.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 11:34 |  |  |  | Fenster-1.-3.OG-_VB-2_25-11-17.jpg | Fenster-1.-3.OG-_VB-2_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Widerlegt
VB-3 | Visueller Befund | VM-17 | neuer als 1990 |  |  | WC | 2.OG |  |  |  | 17.11.2025 - 14:15 |  |  |  | WC-2.OG-_VB-3_25-11-17.jpg | WC-2.OG-_VB-3_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Nicht eingestuft | [10 empty] | 05. Grundriss_OG2
VB-4 | Visueller Befund | VM-19 | diverse | Liftschacht |  | Warenlift | ganzes Haus |  |  |  | 17.11.2025 - 14:29 |  |  |  | Warenlift-ganzes ...-_VB-4_25-11-17.jpg | Warenlift-ganzes ...-_VB-4_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest PAK | Asbest: Ungeklärt PAK: Ungeklärt | [10 empty] | 05. Grundriss_OG2 | 852.3598 | 415.8487
VB-5 | Visueller Befund | VM-24 | Bremsbeläge | Lift |  | Maschinenraum | 2UG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:57 |  |  |  | Maschinenraum -2UG-_VB-5_25-11-17.jpg | Maschinenraum -2UG-_VB-5_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Ungeklärt | [10 empty] | 01. Grundriss_UG2 | 145.5667 | 166.92
VB-6 | Visueller Befund | VM-25 | Faserzement | Waschbecken |  | Waschküche | 2UG |  |  |  | 17.11.2025 - 15:59 |  |  |  | Waschküche -2UG-_VB-6_25-11-17.jpg | Waschküche -2UG-_VB-6_detail_25-11-17.jpg |  | - |  | Asbest | Asbest: Bestätigt | [10 empty] | 01. Grundriss_UG2 | 139.2147 | 75.8747