| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Alle Räume / Gang / Treppenhaus OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | Schlafzimmer OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | gesamtes Haus UG - OG Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | gesamtes Haus UG - OG Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Gang / Treppenhaus UG - OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Gang / Treppenhaus UG - OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Wonzimmer / Esszimmer EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Wonzimmer EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-15 | Wonzimmer EG Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-16 | Wonzimmer / Esszimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-17 | Wonzimmer / Esszimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-18 | Gang EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-19 | Gang / WC EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-20 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-21 | Gang / WC EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-22 | WC / Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-23 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-24 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-25 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-26 | Treppenhaus UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-27 | gesamtes Haus UG - OG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-28 | Hobbyraum UG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-29 | Heizraum/ Waschküchec UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-30 | Balkon EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-31 | Fassade UG - OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |