| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Bad  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Bad  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-3** | Bad  OG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | Alle Räume / Gang / Treppenhaus  OG  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-5** | Bad  OG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-6** | Schlafzimmer  OG  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-7** | gesamtes Haus  UG - OG  Fensterflügel | Fensterflügel | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-8** | gesamtes Haus  UG - OG  Anschlagkitt | Fensterrahmen | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-9** | Schlafzimmer  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-10** | Schlafzimmer  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-11** | Gang / Treppenhaus  UG - OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-12** | Gang / Treppenhaus  UG - OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-13** | Wonzimmer / Esszimmer  EG  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-14** | Wonzimmer  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-15** | Wonzimmer  EG  Cheminée | Cheminée | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-16** | Wonzimmer / Esszimmer  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-17** | Wonzimmer / Esszimmer  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-18** | Gang  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-19** | Gang / WC  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-20** | WC  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-21** | Gang / WC  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-22** | WC / Küche  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-23** | Küche  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| **VM-24** | Küche  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| **VM-25** | Küche  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| **VM-26** | Treppenhaus  UG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-27** | gesamtes Haus  UG - OG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-28** | Hobbyraum  UG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| **VM-29** | Heizraum/ Waschküchec  UG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| **VM-30** | Balkon  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| **VM-31** | Fassade  UG - OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |