| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Untergeschoss  Heizraum  Wand | Leitung | Rohrisolation |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Untergeschoss  Heizraum  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-2** | Erdgeschoss  Gang  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-2** | Dachgeschoss  Dachboden  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| **VM-2** | Aussen  Erdgeschoss  Wand | Wand | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| **VM-3** | Untergeschoss  Heizraum  Decke | Holzfaserplatzen | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-4** | Untergeschoss  Heizraum  Boden | Dichtung | Heizung |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-5** | Untergeschoss  Gang  Boden | Marmorboden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-6** | Untergeschoss  Gang  Sockelleiste | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-6** | Erdgeschoss  Gang  Sockel | Sockel | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-7** | Untergeschoss  Gang  Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-7** | Erdgeschoss  Gang  Decke | Decke | Putze |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-8** | Untergeschoss  Gang  Wand | Öltank | Brandschutztüren, -tore |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-9** | Untergeschoss  Waschküche  Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-9** | Erdgeschoss  Gang  Boden | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-10** | Untergeschoss  Waschküche | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-10** | Erdgeschoss  Bad  Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-10** | Erdgeschoss  Küche  Wand | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-11** | Erdgeschoss  Schlafzimmer  Boden | Teppich | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-11** | Dachgeschoss  Stube  Boden | Teppich | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-12** | Erdgeschoss  Küche  Wandschrank |  | LAP |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-13** | Erdgeschoss  Stube  Cheminee | Cheminee | Asbestschnur |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-14** | Erdgeschoss  Küche  Herd | FZ Platte | Herd |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-15** | Erdgeschoss  Gang  Cheminer | Dichtungen | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-15** | Dachgeschoss  Stube  Cheminee | Dichtungen | Asbestschnüre |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| **VM-16** | Dachgeschoss  UG bis DG | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-17** | Dachgeschoss  Dachboden  Wand | Isolation | KMF |  |  |  | KMF | VB-7 |  |