| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Bad  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| **VM-2** | Küche  EG  Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-3** | Küche  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-4** | Küche  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-5** | Küche  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-6** | Küche  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| **VM-7** | Küche  EG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-8** | Küche / Wohnzimmer  EG  Kachelofen | Kachelofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-9** | Wohnzimmer  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| **VM-10** | Bad  EG  Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| **VM-11** | Bad  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| **VM-12** | Bad  EG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| **VM-13** | Schopf  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| **VM-14** | gesamtes Haus  UG- DG  Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-15** | Treppenhaus / Gang  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| **VM-16** | Hobbyraum  EG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| **VM-17** | Hobbyraum  EG  Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| **VM-18** | Gang  OG  Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-19** | Schlafzimmer  OG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| **VM-20** | Dusche  OG  Wand / Boden | Boden / Wand | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| **VM-21** | Schlafzimmer  OG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| **VM-22** | Estrich  DG  Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-23** | Estrich  DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| **VM-24** | Fassade  EG- DG  Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |