| **Bezeichnung** | **Beschreibung** | **Bemerkung** | **Proben/Visuelle Befunde** | **Menge/Statistik** | **Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | Fliesenkleber  Boden |  | MaP-1 | Quantität: 8 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-2** | Fliesenkleber  Wand |  | MaP-2 | Quantität: 10 m² | Asbest: Nicht eingestuft |
| **VM-3** | Putze  Wand |  | MaP-3 | Quantität: 5 m²  Aussagesicherheit: 85,14 %  Risikomenge: 0.59 m² | Asbest: Nicht eingestuft |