| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Wohnzimmer EG Kachelofen | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Wohnzimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Wohnzimmer / Gang EG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Wohnzimmer EG Kachelofen | Kachelofen | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-5 | Wohnzimmer EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-6 | Gang EG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-7 | Gang / Küche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-8 | Küche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-9 | Küche EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-10 | Küche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-11 | Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-12 | Gang EG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-13 | WC / Dusche EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-14 | WC / Dusche EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-15 | WC / Dusche EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-16 | Gang OG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-17 | WC OG Wand | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-18 | WC / Küche / Estrich EG- DG Fallrohr |  | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-7 |  |
| VM-19 | Gesamtes Haus DG - UG Kamin | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-20 | Schlafzimmer OG Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-21 | Schlafzimmer DG Decke | Neonlampe | LAP |  |  |  | Asbest | VB-8 |  |
| VM-22 | Estrich DG Wand | Wand | LAP |  |  |  | Asbest | VB-9 |  |
| VM-23 | Haus / Schopf DG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-24 | Keller UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-25 | Keller UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-10 |  |
| VM-26 | Fassade rot EG- DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-27 | Fassade grau EG- DG Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-28 | Garage / Nebenraum EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-29 | Garage Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-30 | Schopf / Garage EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-31 | Anbau Holzlager EG Dach | Dach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-11 |  |