| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Wohnzimmer  EG  Kachelofen | VM-4  LAP  Kachelofen |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | Wohnzimmer  EG  Decke | VM-5  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **VB-3** | Gang  EG  Elektrotableau | VM-6  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | WC / Dusche  EG  Decke | VM-15  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | Gang  OG  Elektrotableau | VM-16  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-6** | WC  OG  Wand | VM-17  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |
| **VB-7** | WC / Küche / Estrich  EG- DG  Fallrohr | VM-18  Faserzement |  |  |  | Asbest: |
| **VB-8** | Schlafzimmer  DG  Decke | VM-21  LAP  Neonlampe |  |  |  | Asbest: |
| **VB-9** | Estrich  DG  Wand | VM-22  LAP  Wand |  |  |  | Asbest: |
| **VB-10** | Keller  UG  Fallrohr | VM-25  Faserzement  Fallrohr |  |  |  | Asbest: |
| **VB-11** | Anbau Holzlager  EG  Dach | VM-31  Faserzement  Dach |  |  |  | Asbest: |