| **Verdacht-Bauteil Nr.** | **Gebäude/ Ebene/Raum** | **Einbauort** | **Material** | **Bild** | **Farbe** | **Bemerkung** | **Schadstoff-verdacht** | **Proben-bezeichnung** | **Ergebnis** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VM-1** | gesamtes Haus  DG- UG  Kanin | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| **VM-2** | Estrich  DG  Wand / Decke / Boden | Decke / Boden / Wand | Spanplatten |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| **VM-3** | Gang  OG  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| **VM-4** | Bad  OG  Wand / Decke / Boden | Wand | Plattenkleber |  |  | Jg. 2000 | Asbest | VB-2 |  |
| **VM-5** | alle Zimmer  OG  Wand / Decke / Boden | Wand / Decke / Boden | Spanplatten |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| **VM-6** | Schlafzimmer  OG  Boden | Boden | Klebstoffe |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| **VM-7** | Küche / WC / Stallraum  EG  Wand / Decke / Boden | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  | Jg. 2000 | Asbest | VB-4 |  |
| **VM-8** | Heizraum  UG  Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| **VM-9** | Heizraum  UG  Elektrotableau | Elektrotableau | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| **VM-10** | Garage  UG  Wand / Decke / Boden | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| **VM-11** | Fassade  EG- DG  Wand | Wand | Faserzement |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |