| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | WC DG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-1 | Bad DG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-1 | WC 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-28 |  |
| VM-1 | WC 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-31 |  |
| VM-1 | Büro 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-33 |  |
| VM-1 | Küche 3.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-39 |  |
| VM-1 | Bad 1.OG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-51 |  |
| VM-1 | Waschküche 2UG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-70 |  |
| VM-1 | WC 2UG | Wand | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-75 |  |
| VM-2 | WC DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-2 | Gang DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-2 | Zimmer DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-2 | Wohnung DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-2 | Bad DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-2 | Fassade DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-2 | Gang DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-2 | Gang DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-2 | Technikraum Lüftung DG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-2 | Büro 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-26 |  |
| VM-2 | Büro 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-27 |  |
| VM-2 | Büro 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-32 |  |
| VM-2 | Büro 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-35 |  |
| VM-2 | Büro 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-37 |  |
| VM-2 | Küche 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-38 |  |
| VM-2 | Büro 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-41 |  |
| VM-2 | Abstellraum 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-42 |  |
| VM-2 | Gang 3.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-44 |  |
| VM-2 | Serverraum 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-46 |  |
| VM-2 | Treppenhaus 2.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-48 |  |
| VM-2 | Bad 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-52 |  |
| VM-2 | Gang/Zimmer 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-55 |  |
| VM-2 | Zimmer 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-56 |  |
| VM-2 | Büro 1.OG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-59 |  |
| VM-2 | Notfalltreppe ganzes Haus | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-61 |  |
| VM-2 | Lager UG1 | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-64 |  |
| VM-2 | Laden 1UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-66 |  |
| VM-2 | Laden 1UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-67 |  |
| VM-2 | Waschküche 2UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-72 |  |
| VM-2 | Waschküche 2UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-73 |  |
| VM-2 | WC 2UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-76 |  |
| VM-2 | Heizraum 2UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-78 |  |
| VM-2 | Garage 2UG | Wand | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-79 |  |
| VM-3 | WC DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-3 | Zimmer DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-3 | Wohnung DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-3 | WC DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-3 | Gang DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-3 | Treppenhaus DG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-3 | Küche 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-40 |  |
| VM-3 | Abstellraum 3.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-43 |  |
| VM-3 | Decke 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-47 |  |
| VM-3 | Treppenhaus 2.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-49 |  |
| VM-3 | Bad 1.OG | Decke | Verputz |  |  |  | Asbest | MaP-53 |  |
| VM-4 | WC DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-4 | Küche DG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-4 | WC 3.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-29 |  |
| VM-4 | Bad 1.OG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-54 |  |
| VM-4 | Heizraum 2UG | Boden | Fliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-77 |  |
| VM-5 | Zimmer DG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-5 | Laden 1UG | Boden | Teppichkleber |  |  |  | Asbest | MaP-65 |  |
| VM-6 | Terrasse DG | Dachabdichtung | Dachpappe |  |  |  | Asbest PAK | MaP-15 |  |
| VM-7 | Gang DG |  | Sockelfliesenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-8 | Gang DG | grosse Fenster DG | Fensterkitt |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-9 | Lüftung Ganzes Haus | LAP | Brandschutzklappen |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-10 | Treppenhaus DG | Fenster | Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |
| VM-11 | Lüftung Ganzes Haus |  | Rohrummantellung |  |  |  | Asbest | MaP-25 |  |
| VM-12 | Fenster 1.-3.OG | Fenster | Fensterkitt /Anschlagkitt |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-14 | Gang 3.OG |  | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-30 |  |
| VM-14 | Lager UG1 |  | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-69 |  |
| VM-15 | Büro 3.OG |  | Deckenpanelen |  |  |  | Asbest | MaP-34 |  |
| VM-15 | Laden 1UG |  | Deckenpanelen |  |  |  | Asbest | MaP-68 |  |
| VM-16 | Büro 3.OG | Boden | Parkettkleber |  |  |  | Asbest | MaP-36 |  |
| VM-17 | WC 2.OG |  | neuer als 1990 |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-18 | Steigzone ganzes Haus | Wasserleitungen | Rohrummantelung |  |  |  | Asbest PAK | MaP-45 |  |
| VM-19 | Warenlift ganzes Haus | Liftschacht | diverse |  |  |  | Asbest PAK | VB-4 |  |
| VM-20 | Aussenwände ganzes Haus |  | Korkdämmung |  |  |  | Asbest PAK | MaP-50 |  |
| VM-20 | Lager UG1 |  | Korkdämmung |  |  |  | Asbest PAK | MaP-62 |  |
| VM-21 | Büro 1.OG | Sockel | Verputz mit Sockelkleber |  |  |  | Asbest | MaP-57 |  |
| VM-22 | Büro 1.OG |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-58 |  |
| VM-22 | Notfalltreppe ganzes Haus |  | (elastische) Bodenbeläge inkl. Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-60 |  |
| VM-23 | Studio 1UG | Boden | Holzzement |  |  |  | Asbest | MaP-63 |  |
| VM-24 | Maschinenraum 2UG | Lift | Bremsbeläge |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-25 | Waschküche 2UG | Waschbecken | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-26 | Keller 2UG |  | (elastische) Bodenbeläge mit bituminöen Kleber |  |  |  | Asbest | MaP-74 |  |
| VM-28 | Waschküche 2UG | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-71 |  |