| **Bezeichnung** | **Fundort** | **Verdachtsmoment** | **Bemerkung** | **Überblick** | **Detail** | **Visuelle Einstufung** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VB-1** | Keller  UG  Decke | VM-1  Putz  Decke |  |  |  | Asbest: |
| **VB-2** | WHG  OG  Wand/ Decke / Boden | VM-2  Putz  Wand / Decke / Boden | vor 6 Jahren renoviert |  |  | Asbest: |
| **VB-3** |  | VM-3  Faserzement  Unterdach |  |  |  | Asbest: |
| **VB-4** | WHG  EG  Wand / Decke / Boden | VM-7  Holz  Wand / Decke / Boden |  |  |  | Asbest: |
| **VB-5** | Scheune  EG  Elektrotableau | VM-13  LAP  Elektrotableau |  |  |  | Asbest: |