| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Gang / Treppenhaus EG - OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Küche / Bad EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Küche / Bad EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Küche / Bad EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Bad EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-6 | Wohnzimner / Esszimmer EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-7 | Gang / Treppenhaus / Küche OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-8 | Gang / Treppenhaus OG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-9 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | Küche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Estrich DG Unterdach | Unterdach | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-14 | Ganzes Haus EG - DG Kamin | Kamin | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-15 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-16 | Keller EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-17 | Gang / Treppenhaus EG - OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-18 | Gang / Treppenhaus EG - OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-19 | Gang / Treppenhaus OG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-20 | Küche OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-21 | Küche OG Boden | Boden | (elastische) Bodenbeläge |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-22 | Küche OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-23 | Bad OG Wand | Wand / Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |
| VM-24 | Wohnzimner OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-20 |  |
| VM-25 | Garage EG Wand / Decke | Wand / Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-21 |  |
| VM-26 | Garage EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-22 |  |
| VM-27 | Fassade EG-DG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-23 |  |
| VM-28 | Fassade EG Sockel | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-24 |  |