| Verdacht-Bauteil Nr. | Gebäude/ Ebene/Raum | Einbauort | Material | Bild | Farbe | Bemerkung | Schadstoff-verdacht | Proben-bezeichnung | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VM-1 | Bad OG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-1 |  |
| VM-2 | Bad OG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-2 |  |
| VM-3 | Schlafzimmer OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-3 |  |
| VM-4 | Schlafzimmer OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-4 |  |
| VM-5 | Treppenhaus / alle Schlafzimmer OG Boden | Treppe / Gang | Holz |  |  |  | Asbest | VB-1 |  |
| VM-6 | Treppenhaus / Gang OG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-5 |  |
| VM-7 | Treppenhaus / Gang OG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-6 |  |
| VM-8 | WC EG Boden | Boden | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-7 |  |
| VM-9 | WC EG Wand | Wand | Plattenkleber |  |  |  | Asbest | MaP-8 |  |
| VM-10 | WC EG Wand / Decke | Decke / Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-9 |  |
| VM-11 | Wohnzimmer EG Cheminée | Cheminée | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-10 |  |
| VM-12 | Wohnzimmer / Küche / Gang EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-11 |  |
| VM-13 | Wohnzimmer / Küche / Gang EG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-12 |  |
| VM-14 | Wohnzimmer / Küche / Gang EG Boden | Boden | Holz |  |  |  | Asbest | VB-2 |  |
| VM-15 | Küche EG Wand / Decke | Wand/ Decke / Boden | Putz |  |  |  | Asbest | VB-3 |  |
| VM-16 | Treppenhaus UG Elektrotableau | Elektrotableau | LAP |  |  |  | Asbest | VB-4 |  |
| VM-17 | Treppenhaus / Gang UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-13 |  |
| VM-18 | Treppenhaus / Gang UG Fallrohr | Fallrohr | Faserzement |  |  |  | Asbest | VB-5 |  |
| VM-19 | Waschküche UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-14 |  |
| VM-20 | Waschküche UG Decke | Decke | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-15 |  |
| VM-21 | Garage / Heizraum UG Decke | Decke | Leichtbauelemente |  |  |  | Asbest | MaP-16 |  |
| VM-22 | Garage / Heizraum UG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-17 |  |
| VM-23 | Hobbyraum UG Wand / Decke / Boden | Wand / Decke / Boden | Putz |  |  |  | Asbest | VB-6 |  |
| VM-24 | Terrasse EG Boden | Boden | Abdichtungsbahn |  |  |  | Asbest | MaP-18 |  |
| VM-25 | Fassade UG - EG Wand | Wand | Putz |  |  |  | Asbest | MaP-19 |  |